池州学院资环学院设备采购项目需求书

项目编号：CZXY201802

一、采购内容

1. 实验设备1批，详见清单。

2. 采购预算：2.45万元。

3. 供货时间：成交后2周内。

二、设备清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气负离子检测仪 | WST-08B(升级款) | 量程1亿，需具有温湿度测试和PM2.5测试功能 | 1 |
| 2 | 活性炭动态吸附实验装置 |  | 1.处理水量：4.2立方米每小时2。水箱尺寸：600mm×250mm×550mm3主要配置：有机玻璃柱6只、水泵1台、液体流量计2只、电控箱1个、收线盒1个、不锈钢台架（带万向轮）1个、搅拌器1个、配水箱1个、漏电保护开关1个、管道和球阀多个等。 | 1 |

三、付款方式 验收合格后一次性付款

四、未尽事宜由采购人与成交供应商在合同中具体约定。